赣州市重点污染源

监督性监测半年报

2019年第2期(总第02期)

主编单位: 赣州市环境监测站

编写时间: 二〇一九年十二月

编写人员: 陈婷

审    核: 刘国平

审    定: 刘辉

1．监测概况

1.1监测范围

根据江西省生态环境厅关于印发《2019年江西省生态环境监测工作要点》和《2019年江西省生态环境监测方案》的通知（赣环测字〔2019〕15号）的要求，2019年下半年我站按照《江西省生态环境保护厅关于印发2019年江西省重点排污单位名录的通知》（赣环测字〔2018〕84号）中的重点排污单位名单，对赣州市水重点污染源、大气重点污染源、土壤重点污染源实行半年一次的监督性监测，其中包括125家水重点污染源、27家大气重点污染源、27家土壤重点污染源。详细名单见附表1-1、附表1-2、附表1-3。

1.2监测内容

废水、废气污染物排放浓度及流量，废气无组织排放浓度。

土壤重点排污单位和其他重点排污单位生产经营过程中存在废水或废气外排的，对外排的废水、废气开展监督性监测。

固定污染源废气VOCs监督性监测。

1.3监测项目

按照重点排污单位执行的排放标准、环评及批复和排污许可证的要求确定。

固定污染源废气VOCs专项检查监测，参照《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2018〕123号）确定。

1.4监测频次

重点排污单位：全指标监测每半年1次；季节性生产企业在生产期间内主要污染物每月监测1次共2次。存在超标现象的，应根据本地监管需要加强监督性监测，适当增加监测频次。

VOCs重点排污单位：如执行的排放标准有监测频次的要求，按其要求开展监测。如无明确要求的，原则上每年监测1次；存在超标现象的，应根据本地监管需要加强监督性监测，适当增加监测频次。

生活垃圾焚烧厂：根据《生活垃圾焚烧厂污染控制标准》的要求开展监测。对焚烧炉渣热灼减率与烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属类污染物和一氧化碳的监测应每季度至少开展1次，对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次。

生活垃圾填埋场：根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求开展监测。水污染物排放、地下水水质、填埋区和填埋气体排放口的甲烷体积分数、厂界恶臭污染物每3个月监测一次；封场后的生活垃圾填埋厂化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等指标每3个月监测一次，其他指标每年监测一次。

2．水环境重点污染源监测情况

2.1水环境重点污染源监测及达标情况

赣州市废水重点污染源共计125家，其中包括工业企业79家，电镀集控区前处理废水19家，污水处理厂24家，规模化畜禽养殖场3家。

2019年废水重点污染源完成监督性监测100家（其中工业企业79家，电镀集控区前处理废水19家，污水处理厂24家，规模化畜禽养殖场3家），其余25家废水重点污染源企业因其他原因未监测。赣州市2019年下半年水环境重点排污单位监测情况见附表1-1,未监测企业名单及原因见附表2。

2.下半年水环境重点污染源监测企业达标情况一览表

表1   赣州市2019年下半年水环境重点排污单位监测情况

| 应测企业数(家) | 实测企业数(家) | 未监测企业数（家） | 参与达标评价的企业数 | 参与达标评价的企业达标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 93 | 32 | 93 | 100 |

赣州市100家参与达标率计算的水环境重点排污单位排放达标率为100%。

3.大气环境重点排污单位监测情况

3.1大气环境重点污染源监测及达标情况

2019年赣州市大气环境重点污染源共计27家，下半年完成监督性监测23家，其余4家大气环境重点污染源企业因其他原因未监测。赣州市2019年下半年大气环境重点排污单位监测情况见附表1-2，未监测企业名单及原因见附表3。

下半年赣州市大气环境重点污染源监测达标率为99％。

3.2大气环境重点污染源行业监测及达标情况

表2   下半年废气重点污染源监测企行业达标情况一览表

| 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 未监测企业数（家） | 参与达标评价的企业数 | 参与达标评价的企业达标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 4 | 23 | 99 |

3.3超标情况

- 2019年下半年监测的23家大气环境重点排污单位，其中超标企业1家，见附表5。

4.土壤环境重点污染源监测情况

4.1土壤环境重点污染源监测及达标情况

2019年赣州市土壤环境重点污染源共计27家，下半年完成了19家企业的监督性监测，其余8家土壤重点污染源企业因其他原因未监测。赣州市2019年下半年土壤环境重点排污单位监测情况见附表1-3，土壤重点源未监测企业名单及原因见附表4。

下半年赣州市土壤环境重点污染源废水、废气污染源监测达标率，废水排放口、废气排放口监测达标率均为100％。

4.2土壤环境重点污染源行业监测和达标情况

表3  下半年土壤环境重点污染源行业监测达标情况一览表

| 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 未监测企业数（家） | 参与达标评价的企业数 | 参与达标评价的企业达标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 17 | 10 | 17 | 100 |

附表1-1          2019年水环境重点排污单位名单

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南康区 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康区工业污水处理厂 | 废水污染源 |
| 2 | 南康区 | 赣州市南康区汇丰矿业有限公司 | 废水污染源 |
| 3 | 南康区 | 赣州市集盛科技有限责任公司 | 废水污染源 |
| 4 | 南康区 | 江西省洪城水业环保有限公司南康分公司 | 废水污染源 |
| 5 | 安远县 | 江西洪城水业环保有限公司安远县分公司 | 废水污染源 |
| 6 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 废水污染源 |
| 7 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 废水污染源 |
| 8 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 | 废水污染源 |
| 9 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 废水污染源 |
| 10 | 崇义县 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 废水污染源 |
| 11 | 崇义县 | 江西洪城水业环保有限公司崇义分公司 | 废水污染源 |
| 12 | 崇义县 | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿 | 废水污染源 |
| 13 | 崇义县 | 崇义县威恒矿业有限公司 | 废水污染源 |
| 14 | 崇义县 | 崇义县华昌矿业有限公司铜锣钱铜锌矿 | 废水污染源 |
| 15 | 崇义县 | 崇义县恒昌矿业有限责任公司 | 废水污染源 |
| 16 | 大余县 | 江西漂塘钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 17 | 大余县 | 大余县宏达矿业有限责任公司 | 废水污染源 |
| 18 | 大余县 | 江西西华山钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 19 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 20 | 大余县 | 江西荡坪钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 21 | 大余县 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 | 废水污染源 |
| 22 | 大余县 | 江西省洪城水业环保有限公司大余分公司 | 废水污染源 |
| 23 | 大余县 | 大余县鑫盛钨品厂牛斋钨矿 | 废水污染源 |
| 24 | 大余县 | 大余县日荣钨业有限责任公司青石钨矿 | 废水污染源 |
| 25 | 大余县 | 大余县牛孜石矿业有限公司 | 废水污染源 |
| 26 | 大余县 | 大余隆鑫泰钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 27 | 大余县 | 江西云锂材料股份有限公司 | 废水污染源 |
| 28 | 大余县 | 大余县森本新材料有限公司 | 废水污染源 |

附表1-1          2019年水环境重点排污单位名单（续1）

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 赣县区 | 谱赛科（江西）生物技术有限公司 | 废水污染源 |
| 30 | 赣县区 | 赣州力赛科技术有限公司 | 废水污染源 |
| 31 | 赣县区 | 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 | 废水污染源 |
| 32 | 赣县区 | 赣州市永源稀土有限公司 | 废水污染源 |
| 33 | 赣县区 | 赣县金鹰稀土实业有限公司 | 废水污染源 |
| 34 | 赣县区 | 中节能红金四期污水处理厂 | 废水污染源 |
| 35 | 赣县区 | 中矿（赣州）国际钴业有限公司 | 废水污染源 |
| 36 | 赣县区 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 废水污染源 |
| 37 | 会昌县 | 江西洪城水业环保有限公司会昌县分公司 | 废水污染源 |
| 38 | 会昌县 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 | 废水污染源 |
| 39 | 会昌县 | 江西五丰食品有限公司 | 废水污染源 |
| 40 | 会昌县 | 会昌县白鹅慧敏矿业有限公司 | 废水污染源 |
| 41 | 会昌县 | 江西红山铜业有限公司 | 废水污染源 |
| 42 | 经开区 | 燕京啤酒（赣州）有限责任公司 | 废水污染源 |
| 43 | 宁都县 | 江西洪城水业环保有限公司宁都分公司 | 废水污染源 |
| 44 | 宁都县 | 江西鸿源皮革有限公司 | 废水污染源 |
| 45 | 宁都县 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 | 废水污染源 |
| 46 | 瑞金市 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 废水污染源 |
| 47 | 瑞金市 | 佳华电池（瑞金）有限公司 | 废水污染源 |
| 48 | 瑞金市 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 废水污染源 |
| 49 | 瑞金市 | 瑞金晶山纸业有限公司 | 废水污染源 |
| 50 | 瑞金市 | 中节能环保投资发展江西有限公司瑞金工业园污水处理厂 | 废水污染源 |
| 51 | 上犹县 | 江西奥沃森新能源有限公司 | 废水污染源 |
| 52 | 上犹县 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 废水污染源 |
| 53 | 上犹县 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 废水污染源 |
| 54 | 上犹县 | 江西省营前矿业有限公司 | 废水污染源 |
| 55 | 上犹县 | 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 | 废水污染源 |

附表1-1          2019年水环境重点排污单位名单（续2）

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 石城县 | 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 | 废水污染源 |
| 57 | 信丰县 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 废水污染源 |
| 58 | 信丰县 | 信丰荣兴纸业有限公司 | 废水污染源 |
| 59 | 信丰县 | 江西吉富环保板有限公司 | 废水污染源 |
| 60 | 寻乌县 | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 废水污染源 |
| 61 | 于都县 | 江西盘古山钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 62 | 于都县 | 江西铁山垅钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 63 | 于都县 | 于都县安盛钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 64 | 于都县 | 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 | 废水污染源 |
| 65 | 于都县 | 于都县工业污水处理厂 | 废水污染源 |
| 66 | 于都县 | 于都县正亿纸品纸业有限公司 | 废水污染源 |
| 67 | 定南县 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 68 | 定南县 | 江西岿美山钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 69 | 定南县 | 赣州齐飞新材料有限公司 | 废水污染源 |
| 70 | 定南县 | 定南县盈丰养殖有限公司 | 废水污染源 |
| 71 | 定南县 | 江西万丰养殖有限公司 | 废水污染源 |
| 72 | 定南县 | 江西洪城水业环保有限公司定南分公司 | 废水污染源 |
| 73 | 定南县 | 江西申丰牧业有限公司 | 废水污染源 |
| 74 | 定南县 | 江西优能特科技电源有限公司 | 废水污染源 |
| 75 | 定南县 | 江西赣悦光伏玻璃有限公司 | 废水污染源 |
| 76 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 废水污染源 |
| 77 | 全南县 | 全南包钢晶环稀土有限公司 | 废水污染源 |
| 78 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 废水污染源 |
| 79 | 全南县 | 江西洪城水业环保有限公司全南分公司 | 废水污染源 |
| 80 | 全南县 | 全南福顺纸制品有限公司 | 废水污染源 |
| 81 | 全南县 | 全南县高家庄纸品塑料厂 | 废水污染源 |
| 82 | 全南县 | 全南海旭纤维制品有限公司 | 废水污染源 |
| 83 | 章贡区 | 赣州市深联电路有限公司 | 废水污染源 |

附表1-1          2019年水环境重点排污单位名单（续3）

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 章贡区 | 赣州华兴钨制品有限公司 | 废水污染源 |
| 85 | 章贡区 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 | 废水污染源 |
| 86 | 章贡区 | 赣州华劲纸业有限公司 | 废水污染源 |
| 87 | 章贡区 | 赣州中联环保科技开发有限公司 | 废水污染源 |
| 88 | 章贡区 | 赣州市污水处理有限公司 | 废水污染源 |
| 89 | 章贡区 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 | 废水污染源 |
| 90 | 章贡区 | 江西江钨钴业有限公司 | 废水污染源 |
| 91 | 章贡区 | 江西青峰药业有限公司 | 废水污染源 |
| 92 | 章贡区 | 华劲集团赣州纸品有限公司 | 废水污染源 |
| 93 | 章贡区 | 江西鑫锦泓精密科技有限公司 | 废水污染源 |
| 94 | 章贡区 | 江西虔诚精密电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 95 | 章贡区 | 赣州劲力磁材加工有限公司 | 废水污染源 |
| 96 | 章贡区 | 赣州盛达五金电镀厂（普通合伙） | 废水污染源 |
| 97 | 章贡区 | 赣州市中金高能电池材料有限公司 | 废水污染源 |
| 98 | 章贡区 | 赣州市文祥电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 99 | 章贡区 | 赣州市东磁稀土有限公司章贡分公司 | 废水污染源 |
| 100 | 章贡区 | 赣州金江五金电镀厂 | 废水污染源 |
| 101 | 章贡区 | 赣州城康五金电镀厂 | 废水污染源 |
| 102 | 章贡区 | 赣州康裕电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 103 | 章贡区 | 赣州万峰五金电镀厂 | 废水污染源 |
| 104 | 章贡区 | 赣州西维尔金属材料科技有限公司水西分公司 | 废水污染源 |
| 105 | 章贡区 | 龙晋电子（赣州）有限公司 | 废水污染源 |
| 106 | 章贡区 | 赣州联兴电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 107 | 章贡区 | 江西福辰电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 108 | 章贡区 | 赣州市瑞兴电镀加工厂 | 废水污染源 |
| 109 | 章贡区 | 赣州佳艺电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 1110 | 章贡区 | 赣州佳鑫电镀有限公司 | 废水污染源 |

附表1-1          2019年水环境重点排污单位名单（续4）

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 章贡区 | 赣州众鑫电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 112 | 兴国县 | 兴国县华伦纸业有限公司 | 废水污染源 |
| 113 | 兴国县 | 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 | 废水污染源 |
| 114 | 兴国县 | 兴国佳新工贸有限公司 | 废水污染源 |
| 115 | 龙南县 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司龙南工业污水处理厂 | 废水污染源 |
| 116 | 龙南县 | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 废水污染源 |
| 117 | 龙南县 | 龙南骏亚电子科技有限公司 | 废水污染源 |
| 118 | 龙南县 | 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 | 废水污染源 |
| 119 | 龙南县 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 | 废水污染源 |
| 120 | 龙南县 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 废水污染源 |
| 121 | 龙南县 | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司 | 废水污染源 |
| 122 | 龙南县 | 龙南复盛铜冶有限公司 | 废水污染源 |
| 123 | 龙南县 | 龙南县大通行五金电镀有限公司 | 废水污染源 |
| 124 | 龙南县 | 江西绣丽织带有限公司 | 废水污染源 |
| 125 | 龙南县 | 江西双能环保科技有限公司 | 废水污染源 |

附表1-2         2019年大气环境重点排污单位名单

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南康区 | 江西新南山科技有限公司 | 废气污染源 |
| 2 | 南康区 | 赣州市正浩锡业有限公司 | 废气污染源 |
| 3 | 南康区 | 赣州市开源矿业有限公司 | 废气污染源 |
| 4 | 南康区 | 江西华亿木业有限公司 | 废气污染源 |
| 5 | 南康区 | 赣州市南康区华洲木业有限公司 | 废气污染源 |
| 6 | 南康区 | 赣州市南康区众兴人造板有限公司 | 废气污染源 |
| 7 | 南康区 | 赣州爱格森人造板有限公司 | 废气污染源 |
| 8 | 大余县 | 江西云锂材料股份有限公司 | 废气污染源 |
| 9 | 赣县区 | 国能赣县生物发电有限公司 | 废气污染源 |
| 10 | 赣县区 | 华能瑞金发电有限责任公司 | 废气污染源* |
| 11 | 赣县区 | 赣州恩菲环保能源有限公司 | 废气污染源 |
| 12 | 会昌县 | 会昌红狮水泥有限公司 | 废气污染源 |
| 13 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司 | 废气污染源 |
| 14 | 经开区 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 废气污染源 |
| 15 | 开发区 | 江西众博环保科技有限公司 | 废气污染源 |
| 16 | 瑞金市 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 废气污染源 |
| 17 | 信丰县 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 废气污染源 |
| 18 | 信丰县 | 江西百士德环境科技有限公司（原名：江西创合崇生环境科技有限公司） | 废气污染源 |
| 19 | 信丰县 | 江西万基水泥有限公司 | 废气污染源 |
| 20 | 信丰县 | 江西威信工业有限公司 | 废气污染源 |
| 21 | 信丰县 | 赣州宏华环保有限责任公司 | 废气污染源 |
| 22 | 于都县 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 废气污染源 |
| 23 | 于都县 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 废气污染源 |
| 24 | 章贡区 | 赣州华劲纸业有限公司 | 废气污染源 |
| 25 | 兴国县 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 废气污染源 |
| 26 | 龙南县 | 江西双能环保科技有限公司（原赣州卓越再生资源综合利用有限公司） | 废气污染源* |
| 27 | 龙南县 | 航天电源（龙南）有限公司 | 废气污染源 |

附表1-3          2019年土壤环境重点排污单位名单

| 序号 | 县市区 | 企业详细名称 | 污染源类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安远县 | 江西金翔环保资源利用有限公司 | 土壤污染源 |
| 2 | 大余县 | 大余县明发矿业有限公司 | 土壤污染源 |
| 3 | 大余县 | 赣州海创钨业有限公司 | 土壤污染源 |
| 4 | 大余县 | 大余县东宏锡制品有限公司 | 土壤污染源 |
| 5 | 赣县区 | 赣州威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 土壤污染源 |
| 6 | 瑞金市 | 瑞金盛源金属新材料有限公司 | 土壤污染源 |
| 7 | 信丰县 | 江西百士德环境科技有限公司（江西创合崇生环境科技有限公司） | 土壤污染源 |
| 8 | 信丰县 | 赣州宏华环保有限责任公司 | 土壤污染源 |
| 9 | 信丰县 | 信丰华锐钨钼新材料有限公司 | 土壤污染源 |
| 10 | 信丰县 | 江西信达电路科技园有限公司 | 土壤污染源 |
| 11 | 信丰县 | 海志电源技术（赣州）有限公司 | 土壤污染源 |
| 12 | 信丰县 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 土壤污染源 |
| 13 | 定南县 | 定南众智环保化工有限公司 | 土壤污染源 |
| 14 | 章贡区 | 赣州市众环同诚金属制品有限公司 | 土壤污染源 |
| 15 | 章贡区 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 土壤污染源 |
| 16 | 章贡区 | 赣州市友顺稀有金属材料有限公司 | 土壤污染源 |
| 17 | 章贡区 | 江西赣锡工贸有限公司（赣州市赤鼎再生资源有限公司） | 土壤污染源 |
| 18 | 章贡区 | 赣州八〇一钨业有限公司 | 土壤污染源 |
| 19 | 章贡区 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 土壤污染源 |
| 20 | 章贡区 | 赣州市绿衡再生资源有限公司 | 土壤污染源 |
| 21 | 章贡区 | 赣州市中润能源有限公司 | 土壤污染源 |
| 22 | 章贡区 | 江西至成环保工程有限公司 | 土壤污染源 |
| 23 | 开发区 | 江西众博环保科技有限公司 | 土壤污染源 |
| 24 | 开发区 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | 土壤污染源 |
| 25 | 龙南县 | 江西鑫阳环保再生资源利用有限公司 | 土壤污染源 |
| 26 | 龙南县 | 江西双能环保科技有限公司（原赣州卓越再生资源综合利用有限公司） | 土壤污染源 |
| 27 | 龙南县 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 土壤污染源 |

附表2   2019年下半年水环境重点污染源未监测名单和原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣州市南康区汇丰矿业有限公司 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 2 | 江西西华山钨业有限公司 | 其他原因停产 | 因市场行情不佳，企业停产 |
| 3 | 大余县鑫盛钨品厂牛斋钨矿 | 其他原因停产 | 因市场行情不佳，企业停产 |
| 4 | 大余县日荣钨业有限责任公司青石钨矿 | 其他原因停产 | 因经营不善，属于全年停产 |
| 5 | 大余隆鑫泰钨业有限公司 | 其他原因停产 | 因市场行情不佳，企业停产 |
| 6 | 江西云锂材料股份有限公司 | 其他原因停产 | 因市场行情不佳，下半一直处于停产状态，没有废水外排 |
| 7 | 大余县森本新材料有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 8 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 | 全年停产 | 严重水灾，矿山被淹，企业停产 |
| 9 | 会昌县白鹅慧敏矿业有限公司 | 全年停产 | 因市场行情不佳，企业停产 |
| 10 | 江西红山铜业有限公司 | 全年停产 | 经营严重亏损，企业停产 |
| 11 | 佳华电池（瑞金）有限公司 | 其他原因停产 | 因市场行情不佳，企业停产 |
| 12 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 13 | 江西和润宇电源科技有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 14 | 信丰荣兴纸业有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 15 | 江西吉富环保板有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 16 | 江西岿美山钨业有限公司 | 其他原因停产 | 因事故一直停产整改 |
| 17 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 其他原因停产 | 计改搬迁 |
| 18 | 于都县安盛钨业有限公司 | 其他原因停产 | 停产检修 |
| 19 | 全南福顺纸制品有限公司 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 20 | 全南县高家庄纸品塑料厂 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 21 | 华劲集团赣州纸品有限公司 | 其他原因停产 | 和赣州华劲纸业是同一家企业 |
| 22 | 赣州康裕电镀有限公司 | 其他原因停产 | 企业处于半停产状态，废水量小根本无法采到水样 |
| 23 | 赣州联兴电镀有限公司 | 其他原因停产 | 企业处于半停产状态，废水量小根本无法采到水样 |
| 24 | 赣州佳艺电镀有限公司 | 其他原因停产 | 企业处于半停产状态，废水量小根本无法采到水样 |
| 25 | 中矿（赣州）国际钴业有限公司 | 其他原因停产 | 搬迁 |
| 26 | 兴国县华伦纸业有限公司 | 其他原因停产 | 企业转型升级 |
| 27 | 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 | 不具备监测条件 | 公司生产工作安排，预计7月1日以后恢复生产 |
| 28 | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司 | 全年停产 | 长期停产当中 |
| 29 | 龙南复盛铜冶有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 30 | 江西双能环保科技有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 31 | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿 | 其他原因停产 | 证照未办下来，一直处于停产状态 |
| 32 | 崇义县威恒矿业有限公司 | 其他原因停产 | 证照未办下来，一直处于停产状态 |

附表3     2019年下半年大气环境重点污染源未监测名单和原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西华亿木业有限公司 | 其他原因停产 | 废气处理设备升级改造停产中 |
| 2 | 赣州市南康区众兴人造板有限公司 | 其他原因停产 | 企业转型、机器设备已转卖、不再进行生产 |
| 3 | 江西威信工业有限公司 | 其他原因停产 | 锅炉技改 |
| 4 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 其他原因停产 | 因市场原因停产 |

附表4     2019年下半年土壤环境重点污染源未监测名单和原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大余县东宏锡制品有限公司 | 其他原因停产 | 设备检修一直在停产中 |
| 2 | 大余县明发矿业有限公司 | 其他原因停产 | 设备检修一直在停产中 |
| 3 | 赣州市众环同诚金属制品有限公司 | 其他原因停产 | 停产 |
| 4 | 赣州市友顺稀有金属材料有限公司 | 其他原因停产 | 停产 |
| 5 | 赣州市绿衡再生资源有限公司 | 其他原因停产 | 因尚未核发危险废物经营许可证，2019年处于停产状态 |
| 6 | 赣州市中润能源有限公司 | 不具备监测条件 | 无生产废水及废气 |
| 7 | 江西至成环保工程有限公司 | 经查章贡区无该工厂 | 经查章贡区无该工厂 |
| 8 | 江西百士德环境科技有限公司（原名：江西创合崇生环境科技有限公司） | 不具备监测条件 | 废水不外排 |
| 9 | 江西金翔环保资源利用有限公司 | 其他原因停产 | 许可证到期还在办理中 |
| 10 | 江西鑫阳环保再生资源利用有限公司 | 其他原因停产 | 危废许可证到期，一直停产 |

附表5     2019下半年赣州市大气环境重点污染物监测超标情况

| 序号 | 企 业 名 称 | 监测日期 | 监测点位 | 超标项目 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西威信工业有限公司 | 2019/9/23 | 燃煤锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 0.58 |